## 附件一

## 维保要求

一、维保内容要求：包含且不限于室内外消防栓灭火系统、火灾自动报警系统、消防喷淋、消防水炮系统、消防卷帘、防排烟系统、应急照明及疏散指示系统、其他消防安全相关设备设施

二、维保标准：依据国家GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》、GB50116-92《火灾自动报警系统施工及验收规范》、BD41/139-1999《建筑消防设施技术检验规程》、BG50084-2001《自动喷水灭火系统设计规范》、GB50261-96《自动喷水灭火系统施工及验收规范》等规范制定维保程序细则。

三、维保人员要求：需安排1名有相关消防维护保养证件的人员驻点综保区电商园，保持每周5天×8小时机制，能够熟练掌握维保范围内所有操作系统，对待突发情况有迅速应急处理的能力。对园区消防设施进行零星维修，日常巡检，日常巡检需做好巡检记录。

四、日常巡检维保要求：

对综保区的水泵房、消控室、稳压泵、消防水箱的消防设施设备进行日常巡检，发现问题及时维修。

五、月度巡检维保要求:

1、每月每个项目需安排4人次月度巡检（综保区电商一期、电商三期、电商四期、沪甬合作示范园为4个项目），巡检时间和设备维修时间不得重叠。

2、巡检方式为固定区域所有消防设施设备巡检和非固定区域消防设施设备抽检。

3、项目所有消防设施设备需达到每年2次全覆盖。

六、半年度巡检维保要求

1、需对排水系统最远端消防栓水压进行测试

2、需对消防系统进行联动测试

七、消防设施设备维修要求

1、报价公司需配置7*24小时服务热线。

2、消防系统发生故障时，上班时间需30分钟内作现场检查维修并及时提出整改建议，非上班时间正常情况需12小时内作现场检查维修并及时提出整改建议；紧急情况需6小时作现场检查维修并及时提出整改建议。

3、消防设施发生损坏、老化等故障时，维保人员应及时有效的提供准确信息（如故障点、渗漏点）。提供人工，更换配件或维修时应协助购置配件，代购配件时应通过正规渠道，确保配件正宗完好，提供符合规定的保修期限，还应提供合法的发票。

八、其他要求

1、维保单位人员需陪同参加相关部门消防检查。

2、每年提供2次消防演习、消防培训等其他消防服务。