附件1：宁波前湾新区战新园首开区泛光照明方案及扩初设计项目

设计任务书

- 工程概况

1、项目名称：宁波前湾新区战新园首开区泛光照明方案及扩初设计项目

2、项目区位：宁波市前湾新区战新园

3、项目概况：项目位于滨海新城核心区东侧，北临十一塘横江。北侧为瓷州路，南侧为规划绿化带，东侧为兴慈七路，西侧为科智路。总用地面积43公顷，用地性质为工业综合用地；项目定位前湾新区新兴产业园首开区。共计7个地块。

- 设计依据

- 发包方提供的基础资料

2、 相关的批准性文件

3、 国家、浙江省及宁波市有关照明设计的法律、法规、条例和规范

- 设计任务和目标：

1、总体上，通过本次设计，得到高质量的夜景照明设计，以达到提升本区域产业园区形象，聚集人气的目标。

2、设计以人为本，需满足城市总体规划和城市总体要求，体现产业园区特色，并充分考虑与基地周边的关系，创造富有特色的照明环境。设计需结合现状各道路夜间照明实际效果，与之相协调统一。

3、在合理控制成本的基础上，有选择的打造亮化重点区域。

4、设计应遵循节能、环保、经济的原则，并注重工程成本控制。

5、经业主确认的立面灯光效果，并提供1个动画素材（含平日模式及假日模式）。

- 工程设计范围、阶段及服务内容：

1、工程设计范围

方案及方案深化设计（含现场踏勘及各大楼用电量排摸、效果图、分析图、估算等）、初步设计（含概算）；

2、 服务内容

（1）按时保质完成方案设计、初步设计（含扩初），接受发包人的审查。对审查结论，由主设计师、各分项负责人组织相关人员认真学习、领会，并逐条认真贯彻执行。对审查意见中提出的需要修改和补充的问题，由主设计师、各分项负责人组织相关人员按要求及时补充完善。

（2）配合和协助发包人完成上级主管部门、相关部门对初步设计文件审查、技术答疑及技术评审等工作。对审查意见中提出的需要修改和补充的问题，由主设计师、各分项负责人组织相关人员按要求及时补充完善。

（3）根据发包人的需要，及时提供各类技术资料、计算书等相关资料。配合和协助发包人完成各类审批手续和对其他相关单位的协调工作。

（4）按照发包人要求参加各级报件工作，并且充分与发包人沟通，体现发包人意愿，根据审查结论负责作必要的调整补充，免收设计费。

（5）积极配合完成发包人要求的与本工程设计相关的其他一切事务，施工图审查，灯光效果调试等。

- 成果文件要求：

方案设计阶段提资内容和应提供的设计成果

方案设计中应包含内容：本项目分析研究；本项目周边光环境分析；本项目的灯光亮度、色温分析定位；提供照明方案设计说明；展示建筑灯光的概念设计，包括经典区域的示意图与概念草图或效果图；效果图应该表达清楚主要视点和不同时间段的效果；效果图展示设计方案，包括经典区域的示意图和概念草图或效果图；各部分灯光概念的可行性分析，展示每栋楼体的具体设计节点；提供配电系统和控制系统说明，框架示意图；本项目照明工程估算等

应提交设计成果：不低于三分钟的视频效果演示(视频要求：方案内地块游览式展示，多角度游走式3D镜头，并包含平日模式及假日模式)。提供方案文本5套及电子版资料。

扩初设计阶段提资内容和应提供的设计成果

- 根据方案设计汇报意见调整设计方案；确定夜景照明设计主题；确定主次视点和不同时间段的夜景效果；确定各个局部（包括主要出入口、指示性照明、LOGO等）的最终方案；提供本项目照明工程概算；提供运营维护成本分析及成本控制建议；根据照明设计要求提供建筑、结构、幕墙、景观和机电设计配合提资条件图；提供重要节点的照度计算及材质模拟测试，调整灯具、光源等技术参数；提供提供灯位、配电箱、控制箱布置图；提供灯具出光示意图；最后确定光源标准、光源的技术参数和照明灯具标准及安装方式；确定照明配电和控制系统；提供配电系统和控制系统干线示意图；提供电气负荷计算书。

- 应提交设计成果：提供扩初文本10套及电子版资料。

- 六、对项目投入人员要求

| 序号 | 人员专业岗位 | 专业要求 | 技术职称或执业资格要求 | 数量要求（人） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主设计师 | 建筑/电气 | 国家注册相关专业工程师及以上 | 1 |  |
| 2 | 电气专业设计人 | 电气 | 国家注册相关专业工程师及以上 | 1 |  |
| 3 | 造价 | 相关专业 | 造价员及以上 | 1 |  |

注：1、本表所列专业岗位，可按工程实际需要增设；

2、本表所要求的设计人员应具有相应的执业资格证书或职称证书；

3、各专项设计人员需经招标人认可。